                  厦门市工程检测中心有限公司           XJJ4b-136.1-J
低应变法检测报告（附页）
                             错误!未找到引用源。       
        共 23 = -1 \ 
22
 页 第 2 页

                                                                               JYT4b-136-L
[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]17
L




健研检测集团有限公司

检 测 报 告

报告编号：JYTR-A05-2300053-J2
委托单位：联发集团有限公司
工程名称：环东海域新城科创小学

检测方法：低应变法

报告签发日期：2023年03月20日                                            共23 = -1 \ 
22
页

	地址: 厦门市同安区凤岭路760号   网址:www.lets.com   业务电话:(0592)2273775    电子邮箱: JYT6040@lets.com   传真:(0592)2273730

	【声明】：
	1. 本机构通过资质认定，享有使用“CMA”标志的资格。 

2. 本报告（含复制件）应每页加盖“检验检测专用章”，否则无效，涂改无效。

3. 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄；有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

4. 如样品由客户提供，检测结果仅适用于客户提供的样品。

5. 对本报告若有异议，请向质管部申诉，申诉电话：（0592）2273710, 电子邮箱：jyt.tqd@lets.com。


委托书及记录编号：WRA052300056  

	工程名称
	环东海域新城科创小学
	合同编号
	JYT.JS20230070

	工程地址
	同安区美峰片区
	基桩类型
	PHC预应力管桩

	委托单位
	联发集团有限公司
	桩身截面尺寸
	Ø500mm

	建设单位
	厦门市同安区教育局
	桩身强度等级
	C80

	设计单位
	北京中外建建筑设计有限公司
	施工总桩数
	588根

	施工单位
	厦门市同安区第一建筑工程公司
	检测数量
	117根

	勘察单位
	广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司
	结构型式
	框架

	监理单位
	国机陆原工程设计研究有限公司
	建筑层数
	地上1～6层、地下1层

	检测依据
	《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
	检测日期
	2023.03.15

	检测项目
	桩身完整性
	检测目的
	为验收提供依据

	检测结 论
	本批次检测的117根工程桩约占该工程委托检测588根的20%，约占该工程总

桩数588根的20%，其中Ⅰ类桩109根，Ⅱ类桩8根，各约占本批次委托检测117根桩的93%和7%，详细的检测结果见“基桩低应变法检测结果汇总表”。

	备注
	本报告为阶段性报告。该项目低应变法检测尚未全部完成，应委托单位要

求先出具本批次阶段性报告。


	批准
	
	审核
	
	校核
	
	项目负责人
	


[image: image19.png]


[image: image20.png]MA

211320060377



[image: image21.png]


[image: image22.png][t 5 % 3 3502202103017
R WERER FRGH Wal

Hovet WL
g E TR ZERT B E202453H4H





1. 工程地质概况
拟建场地土层由上而下为：
杂填土①-1：厚度为0.50～7.10m；
素填土①-2：厚度为0.60～4.80m；
填砂①-3：厚度为1.10～2.50m；
粉质黏土②：厚度为1.70～9.90m；
凝灰岩残积黏性土③：层厚为2.20～11.20m；

全风化凝灰岩④：揭示厚度为1.20～11.60m；

散体状强风化凝灰岩⑤：揭示厚度为1.10～26.40m；

碎裂状强风化凝灰岩⑥：揭示厚度为2.60～12.60m；

中风化凝灰岩⑦：揭示厚度0.50～5.30m。
以上各土层分布情况详见该工程岩土工程勘察报告。

2. 低应变法测试原理
采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振，产生的应力波沿桩身向下传播。当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位）或桩身截面积变化（如缩径或扩径）部位，将产生反射波。在桩顶部安装传感器实测桩顶部的速度时程曲线，或在实测桩顶部的速度时程曲线同时，实测桩顶部的力时程曲线。经信号接收放大、滤波和数据处理，并通过波动理论的时域分析或频域分析，可识别来自不同部位的反射信息，从而判定桩身完整性情况。

3. 桩身完整性分类原则
Ⅰ类：桩身完整。
Ⅱ类：桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥。
Ⅲ类：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响。
Ⅳ类：桩身存在严重缺陷。

4. 仪器设备
检测所用仪器为北京智博联科技有限公司研制的ZBL-P810型桩基动测仪，仪器管理编号为DJJ2-13，检定/校准日期为2022年06月14日，有效期为壹年。
5. 图表说明
1. 基桩低应变法检测结果汇总表
                             （第3～6页）

2. 基桩低应变法测试曲线
                                   （第7～21页）
3. 基础平面布置示意图
                                   （第22页）
	基桩低应变法检测结果汇总表

	

	检测日期：2023.03.15

	序

号
	施工记录
	检   测   结   果

	
	桩

号
	检测桩顶标高下桩长(m)
	桩径

 (mm)
	平均波速

 (m/s)
	桩身质量描述
	评定

类别

	1 
	GZ14
	13.05 
	500 
	3990 
	完        整
	Ⅰ

	2 
	GZ15
	13.15 
	500 
	4180 
	完        整
	Ⅰ

	3 
	GZ16
	14.15 
	500 
	4060 
	完        整
	Ⅰ

	4 
	GZ17
	14.85 
	500 
	4260 
	完        整
	Ⅰ

	5 
	GZ18
	15.05 
	500 
	4120 
	完        整
	Ⅰ

	6 
	GZ19
	17.05 
	500 
	4220 
	完        整
	Ⅰ

	7 
	GZ20
	16.75 
	500 
	4160 
	约5.5m处轻微缺陷
	Ⅱ

	8 
	GZ21
	15.65 
	500 
	3980 
	约5.0m处轻微缺陷
	Ⅱ

	9 
	GZ22
	14.95 
	500 
	3820 
	完        整
	Ⅰ

	10 
	GZ23
	14.75 
	500 
	3800 
	完        整
	Ⅰ

	11 
	GZ24
	15.05 
	500 
	4350 
	完        整
	Ⅰ

	12 
	GZ25
	15.15 
	500 
	4220 
	完        整
	Ⅰ

	13 
	GZ26
	14.15 
	500 
	4030 
	完        整
	Ⅰ

	14 
	GZ27
	14.05 
	500 
	4360 
	完        整
	Ⅰ

	15 
	GZ28
	14.55 
	500 
	4150 
	完        整
	Ⅰ

	16 
	GZ29
	12.95 
	500 
	4210 
	完        整
	Ⅰ

	17 
	GZ30
	12.95 
	500 
	4160 
	完        整
	Ⅰ

	18 
	GZ31
	13.55 
	500 
	4160 
	完        整
	Ⅰ

	19 
	GZ43
	14.95 
	500 
	3960 
	完        整
	Ⅰ

	20 
	GZ44
	14.95 
	500 
	3880 
	完        整
	Ⅰ

	21 
	GZ45
	14.95 
	500 
	4110 
	完        整
	Ⅰ

	22 
	GZ46
	14.95 
	500 
	3920 
	完        整
	Ⅰ

	23 
	GZ47
	14.95 
	500 
	3930 
	完        整
	Ⅰ

	24 
	GZ48
	14.95 
	500 
	4380 
	约3.0m处轻微缺陷
	Ⅱ

	25 
	GZ49
	16.95 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	26 
	GZ50
	16.55 
	500 
	4030 
	完        整
	Ⅰ

	27 
	GZ51
	17.35 
	500 
	3820 
	完        整
	Ⅰ

	28 
	GZ52
	17.45 
	500 
	4250 
	完        整
	Ⅰ

	29 
	GZ53
	17.95 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	30 
	GZ54
	16.75 
	500 
	4360 
	完        整
	Ⅰ

	31 
	GZ55
	16.95 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	32 
	GZ56
	16.85 
	500 
	3890 
	完        整
	Ⅰ

	33 
	GZ57
	16.95 
	500 
	3820 
	完        整
	Ⅰ

	34 
	GZ58
	16.95 
	500 
	4190 
	完        整
	Ⅰ

	35 
	GZ59
	16.95 
	500 
	3920 
	完        整
	Ⅰ

	36 
	GZ60
	14.95 
	500 
	4060 
	完        整
	Ⅰ

	37 
	GZ61
	14.75 
	500 
	4200 
	完        整
	Ⅰ

	38 
	GZ64
	15.05 
	500 
	4210 
	完        整
	Ⅰ

	39 
	GZ65
	13.95 
	500 
	4210 
	完        整
	Ⅰ

	40 
	GZ66
	16.95 
	500 
	4350 
	完        整
	Ⅰ

	41 
	GZ67
	17.55 
	500 
	4140 
	完        整
	Ⅰ

	42 
	GZ68
	16.95 
	500 
	3960 
	完        整
	Ⅰ

	43 
	GZ69
	16.15 
	500 
	3920 
	完        整
	Ⅰ

	44 
	GZ70
	17.55 
	500 
	3830 
	完        整
	Ⅰ

	45 
	GZ71
	17.95 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	46 
	GZ72
	15.00 
	500 
	4270 
	完        整
	Ⅰ

	47 
	GZ73
	15.00 
	500 
	4110 
	完        整
	Ⅰ

	48 
	GZ74
	15.00 
	500 
	3870 
	完        整
	Ⅰ

	49 
	GZ75
	15.10 
	500 
	3840 
	完        整
	Ⅰ

	50 
	GZ76
	14.90 
	500 
	4260 
	完        整
	Ⅰ

	51 
	GZ77
	14.95 
	500 
	4010 
	完        整
	Ⅰ

	52 
	GZ78
	14.95 
	500 
	3860 
	完        整
	Ⅰ

	53 
	GZ79
	15.05 
	500 
	4340 
	完        整
	Ⅰ

	54 
	GZ80
	14.95 
	500 
	3900 
	完        整
	Ⅰ

	55 
	GZ81
	14.95 
	500 
	4180 
	完        整
	Ⅰ

	56 
	GZ82
	15.05 
	500 
	3870 
	完        整
	Ⅰ

	57 
	GZ83
	14.85 
	500 
	4150 
	约3.5m处轻微缺陷
	Ⅱ

	58 
	GZ113
	14.85 
	500 
	4250 
	完        整
	Ⅰ

	59 
	GZ114
	14.85 
	500 
	4080 
	完        整
	Ⅰ

	60 
	GZ115
	14.85 
	500 
	3970 
	完        整
	Ⅰ

	61 
	GZ142
	14.95 
	500 
	4030 
	完        整
	Ⅰ

	62 
	GZ143
	14.85 
	500 
	3960 
	完        整
	Ⅰ

	63 
	GZ144
	14.85 
	500 
	3880 
	完        整
	Ⅰ

	64 
	GZ145
	14.90 
	500 
	3920 
	完        整
	Ⅰ

	65 
	GZ146
	15.00 
	500 
	4030 
	完        整
	Ⅰ

	66 
	GZ147
	14.80 
	500 
	3960 
	约8.0m处轻微缺陷
	Ⅱ

	67 
	GZ148
	13.90 
	500 
	4070 
	完        整
	Ⅰ

	68 
	GZ149
	14.80 
	500 
	3900 
	完        整
	Ⅰ

	69 
	GZ150
	13.95 
	500 
	4160 
	完        整
	Ⅰ

	70 
	GZ151
	13.75 
	500 
	4380 
	完        整
	Ⅰ

	71 
	GZ180
	14.75 
	500 
	3980 
	完        整
	Ⅰ

	72 
	GZ181
	14.85 
	500 
	4200 
	完        整
	Ⅰ

	73 
	GZ182
	14.85 
	500 
	4020 
	完        整
	Ⅰ

	74 
	GZ183
	14.85 
	500 
	4330 
	完        整
	Ⅰ

	75 
	GZ184
	14.75 
	500 
	4370 
	完        整
	Ⅰ

	76 
	GZ185
	15.00 
	500 
	4070 
	完        整
	Ⅰ

	77 
	GZ186
	14.90 
	500 
	4010 
	完        整
	Ⅰ

	78 
	GZ187
	14.95 
	500 
	4140 
	完        整
	Ⅰ

	79 
	GZ188
	14.95 
	500 
	3900 
	约8.0m处轻微缺陷
	Ⅱ

	80 
	GZ189
	14.95 
	500 
	4020 
	完        整
	Ⅰ

	81 
	GZ190
	14.85 
	500 
	3930 
	完        整
	Ⅰ

	82 
	GZ191
	14.95 
	500 
	3890 
	完        整
	Ⅰ

	83 
	GZ192
	14.95 
	500 
	4120 
	完        整
	Ⅰ

	84 
	GZ193
	14.85 
	500 
	4370 
	完        整
	Ⅰ

	85 
	GZ194
	14.75 
	500 
	3880 
	完        整
	Ⅰ

	86 
	GZ228
	14.90 
	500 
	4020 
	完        整
	Ⅰ

	87 
	GZ229
	14.90 
	500 
	4320 
	完        整
	Ⅰ

	88 
	GZ230
	14.90 
	500 
	3970 
	完        整
	Ⅰ

	89 
	GZ231
	14.90 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	90 
	GZ232
	15.00 
	500 
	3930 
	完        整
	Ⅰ

	91 
	GZ233
	14.90 
	500 
	3830 
	完        整
	Ⅰ

	92 
	GZ234
	15.20 
	500 
	4140 
	完        整
	Ⅰ

	93 
	GZ235
	13.90 
	500 
	3930 
	完        整
	Ⅰ

	94 
	GZ236
	14.85 
	500 
	4290 
	完        整
	Ⅰ

	95 
	GZ237
	14.95 
	500 
	4120 
	完        整
	Ⅰ

	96 
	GZ238
	14.85 
	500 
	3870 
	完        整
	Ⅰ

	97 
	GZ239
	14.75 
	500 
	4250 
	完        整
	Ⅰ

	98 
	GZ240
	14.95 
	500 
	4010 
	完        整
	Ⅰ

	99 
	GZ241
	13.45 
	500 
	4120 
	完        整
	Ⅰ

	100 
	GZ242
	12.85 
	500 
	3850 
	完        整
	Ⅰ

	101 
	GZ243
	14.85 
	500 
	4220 
	完        整
	Ⅰ

	102 
	GZ244
	13.95 
	500 
	4380 
	完        整
	Ⅰ

	103 
	GZ245
	13.95 
	500 
	4150 
	完        整
	Ⅰ

	104 
	GZ298
	15.05 
	500 
	3930 
	完        整
	Ⅰ

	105 
	GZ299
	14.95 
	500 
	4330 
	完        整
	Ⅰ

	106 
	GZ300
	14.85 
	500 
	3810 
	完        整
	Ⅰ

	107 
	GZ301
	14.95 
	500 
	3850 
	完        整
	Ⅰ

	108 
	GZ302
	14.95 
	500 
	4370 
	完        整
	Ⅰ

	109 
	GZ303
	14.75 
	500 
	4340 
	完        整
	Ⅰ

	110 
	GZ304
	14.70 
	500 
	4210 
	完        整
	Ⅰ

	111 
	GZ305
	14.20 
	500 
	3910 
	完        整
	Ⅰ

	112 
	GZ306
	15.00 
	500 
	3960 
	完        整
	Ⅰ

	113 
	GZ307
	14.40 
	500 
	3840 
	约10.0m处轻微缺陷
	Ⅱ

	114 
	GZ319
	14.80 
	500 
	4210 
	完        整
	Ⅰ

	115 
	GZ320
	14.80 
	500 
	3850 
	完        整
	Ⅰ

	116 
	GZ321
	14.85 
	500 
	4100 
	完        整
	Ⅰ

	117 
	GZ322
	14.85 
	500 
	4000 
	约9.5m处轻微缺陷
	Ⅱ


环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image1.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L L PR L . I L P P .
TSIV %013 05 3£.83090n ! sax15 0 S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\U\;/ 3‘0 6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
!
22 a21 00 sx1a 0 841800 . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3‘0 6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
Lo P L PR . . l‘ . P P P .
g a21 00 k18 £ 4040m . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\Qg/ 3‘0 6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
PR P P L L . l‘ L P M P
g a21 0 sixo10 8 58 4260m . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6‘0 9‘0 1‘2.0 15.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L. P PR PR P l‘ P P P L
g.az1n 00 %015 05 £384120m 3. a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
4.‘0 8‘0 1‘2.0 1?.0 2?.0 24‘1.0 21‘3.0 L(m)
!
22 a21 00 %017 05 8 4220m Lt S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 4‘0 8‘0 1‘2.0 1?.0 2?.0 24‘1.0 21‘3.0 L(m)
L L L P Lo L L .
20720 £ 4160m Lt o S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
P P P L . Lo L . P M
220700 P ——— NV S 1





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image2.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | L | P P R B I S |
f
S 0 sx1a £ 3820n b S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\1/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 L(m)
| | | P e S S S S
f
s LEN e Y a
EZ 1| FEBRFAMLFE [Fz=a] 2023%037159
0/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
I I I |- L I T T B |
5 1
g azos 00 %015 05 £ 430n . a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P I P e Iy e e b
!
S 8 4220m s S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\Qg/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 L(m)
P S P P P T S S R S Y
. 1
S 00 k18 3£ 4030n £ a S 1
TELH | FRERFAMY T |EEEL) 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P R | S T T T E S S S R |
!
S 00 %014 05 £ 4360m : . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5’/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I I P P I T IR S BRI
l2g.azon 0 sx1a £ 41500 . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P N S | P I . P S S T SRS Nt
I 1
S 00 sx1 8 4210n . a S 1





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image3.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | P I T I NS I I S|
f
2 .aza0 sx1 38 4160m : a S 1
EZ 1| FEBRFAMLFE [Fz=a] 2023%037159
\Qg/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | | NI B I NS I I S|
!
22072 00 sx01a £ 4160m : a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\QE/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | | PRI B e b
= 1
220700 00 sx1a P —— VY S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
I | P L - P I R I |
!
TS 0 sx1a 3£ 3880n Lo S
TELH | FEEREAMT [&=m | 2023%037 159
6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P P - P o b e b e e by
s LR T — Y a ;
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
M| L | P B P S S N R B
f
TS 00 sx1a 3£8:3020m 00 S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\\1/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P L P B P S S Y
1
gz e Y Y .
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P R |- L L PRI BT I BT
!
22 .azan 00 sx1a 5.8 - 4380n ‘ 100 S





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image4.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P B B P S I I P R I B I
2 2 ez 38230100 £ a S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
| I N P S S PRI S I I |
22 .az50 3£ 4030n EETX100 S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\Q/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
I I N P I IS L I T R |
= 1
s DO sa P I a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P I | T S I S TS I B
S 0 sx017 4 £ 4250m EETX100 S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 1B.0 21.0 240 27.0 L(m)
I B P S S T S I L P T I S W
!
s cm s z010n B — e
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
8.0 12.0 16.0 20.0 240 28.0 L(m)
| M M T S S N AR Y
f
g azns £ 4360m | e S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P I P P S Y S ST A S L
!
s s s010n B — e .
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P I P | R e b b 1
[z
S 00 sx.16 8 3£ 3890n £ a S





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image5.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159

6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
T S S T S St T T S T I B S |
1
S £ 3820n £ a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
8.0 12.0 16.0 20.0 240 28.0 L(m)
P S S N T T S NI S MO
1
g .azsn £8.4190n . a S a
TELH | [ | 2023%03A4 159
9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P S S Y S S T S S S
= f
S 00 sx 3£8:3020m Frkio S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
o b b L L P R E TS
!
22 .azs0 0 sx1a £ 4040m = a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
e e b b e e b e e by
!
220700 00 sx1a £.84200m ! a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S I S S PRI S S RIS S R
!
g azes 00 %015 05 8 4210m " a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5‘/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
S S S S T St T S S S RS S Rt
1
S 0 sx01a £i84210m . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
8.0 12.0 16.0 20.0 240 28.0 L(m)
L e S I N S S Bt

e — Y a





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image6.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
‘ 8.‘0 . 1‘2.0‘ L 1(‘5.0‘ ‘ ‘2[‘].0‘ . ‘24‘1.0‘ . ‘21‘3.0‘ L(m)
1
S 8 4140n T xi00 S 1
TELH | [ | 2023%03A4 159
P S D S S S S .
f
s czen P —— N 2z 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
B ‘6.‘0‘ ‘ ‘9.‘0‘ ‘ ‘1‘2.0‘ B ‘1‘5.0‘ ‘ ‘11‘3.0‘ B ‘2‘1.0‘ B ‘24‘1.0‘ B L(m)
= 1
s LEN e Y a .
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
B ‘6.‘0‘ _ ‘9.‘0‘ B ‘1‘2.0‘ _ ‘1‘5.0‘ B ‘12‘3.0‘ _ ‘2‘1.0‘ B ‘24‘1.0‘ _ ‘2‘7.0 L(m)
!
esom F— I — e .
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ _ ‘3‘0‘ _ ‘6.‘0‘ _ 9.‘0‘ ‘ ‘1‘2.0‘ _ ‘1‘5.0‘ _ ‘130‘ _ ‘2‘1.0‘ _ ‘24‘1.0‘ _ ‘2‘7.0‘ L(m)
!
22 0rm0 38230100 s S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\J 3.0‘ B ‘6.‘0‘ ‘ ‘9.‘0‘ _ ‘1‘2.0‘ B ‘1l.0‘ _ ‘11‘3.0‘ B ‘2‘1.0‘ _ ‘24‘1.0‘ L L(m)
S 00 £%015 00 £18.4270m D e S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
B ‘6.‘0‘ ‘ ‘9.‘0‘ ‘ ‘1‘2.0‘ B ‘1 0‘ B ‘11‘3.0‘ B ‘2‘1.0‘ B ‘24‘1.0‘ B L(m)
!
s S —— Y a .
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
L ‘6.‘0‘ ‘ ‘9.‘0 N ‘1‘2.0‘ B ‘1 .0‘ B ‘11‘3.0‘ B ‘2‘1.0‘ B ‘24‘1.0 L(m)
!
s . e Y 4





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image7.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 13.0 18.0 21.0 240 L(m)
T I B S | P S S | T S ST S N I S |
!
PP 526 3040m, e 2z 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I S N P T | o b e e b
!
S £ 4260m | sesne S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\J 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
o L e P I o e e by
5 1
S 00 sx1a £84010n e a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\U\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S S S S | I R PRI R R N RS |
}
legarzn 0 sx1a £ 3840n £ a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\J 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P T N L e e b e by |
!
S 00 %015 05 £ 4340n | ssoono S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S | I R P T T S|
1
esom LEN F— hona a ;
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S S TS P PRI IS I S B
!
22 a7 0 sx1a 841800 Lt o S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S I I P R R RS |
R i
2 2 cze; 00 %015 05 £ 3870n £ a S





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image8.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I I P P P | R I B 1 L
!
|22 aza 0 sixo10 8 £ 4150n Lisrsna S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
T P | Ly I B L L
!
TSIt £ 4250m D oo S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\0\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I I P P B P | e b by
5 1
TSI 00 sixo10 8 3£ - 4080n 3. a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
09/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P I P - L | I I I R
f
220700 0 sixo10 8 £383070m | esona S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P N | P P L o b by by
. i
TSIV 00 sx1a 3£ 4030n E2 a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | | P P [ P S U S S B
f
g ar1a 00 sixo10 8 £ 3040m Fa-xio S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | L | L AT | S T SR |
i
g 0710 0 sixo10 8 3£ 3880n £ a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S | L | P PRI b e b
. 1
TSNV 00 %014 90n 3£8:3020m £ a S





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image9.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
/ 3.‘0 6.0 1‘2.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
g ar1ae £%015 00 3£ 4030n S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
3.‘0 1‘2.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
TSIV 0 %014 80n £ 3040m S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
5/ 3.0 6.0 12.0 18.0 21.0 240 L(m)
P P P T I N
=
TSI 0 £%013 90n 3£ 4070n S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
9/ 3.‘0 1‘2.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
TSIV %014 80n 3£.£3000m S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
9/ 3.0 6.0 12.0 18.0 21.0 240 L(m)
I R L | I I S B
[z
2207150 0 sx01a £ 4160m S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.‘0 12.0 18.0 2‘1.0 24‘1.0 2‘7.0 L(m)
P L P PR EEE R R
eI 0 sx01a 3£ 43800 ! S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
9/ 3.0 12.0 18.0 21.0 240 L(m)
2207180 sx1a 3.8 3080n S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
5/ 3.0 6.0 12.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S L S S I R
(e
2271 00 sixo10 8 £.84200m S a





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image10.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 1t‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L L . L NENENE R P P L
PESSIT 0 sixo10 8 P ——— VY S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P BT L e ey b e b |
f
TSI 00 sixo10 8 3£ 4330n i a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\U\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 5.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P I | . P S R R |
5 1
220718 00 sx1a £ 4370m . a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6‘0 9‘0 1‘2.0 15.0 1?.0 2‘1.0 271.0 Lm)
L P . PR L l‘ P P P L
PRSI 0 £%015 00 £ 4070n . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\QQ/ 3‘0 6.‘0 9‘0 1‘2.0 1?.0 1t‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
!
TSI 00 %014 90n £384010n = a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.‘0 9‘0 1‘2.0 1p.0 1t‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
f
esn 0 e i hisraa a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\\QQ/ 3‘0 6‘0 9‘0 1‘2.0 1p.0 1t‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L P L L L l‘ I I P
22 .c718m 0 sx1a 3£.£3000m £ a S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6‘0 9‘0 1‘2.0 1p.0 1t‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
1
22071 00 e P —— VY 2z a





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image11.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3.‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L P L L . I ] P I P .
2207100 0 sixo10 8 3£%3030n EExa0 S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1p.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
!
R LEN P Y a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\U\/ 3.‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1p.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L. P . . . . L . ! P P P I
22 a21 00 sx1a £384120n . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 5.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P U | L L L S R S BT |
A
2207103 0 sixo10 8 £ 4370m . a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\Qp/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 I?.U 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
!
2207100 00 sx1a 5.3 3880n e a S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
!
|25 .c720m 00 %014 90n £ 4020m ! a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P S | L | L S S R R |
1
S 0 %014 90n £ 4300m . S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\U\J 3.‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
Lo, P L . L . L l‘ P P P .
2207030 00 %014 90n £18:3070m £ S 1





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image12.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P R P e S S |y S S TS S B
1
2207020 %014 90n 38230100 £ a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 1%.0 18.0 21.0 240 L(m)
| P S E P S S Y
!
220702 0 £%015 00 3£%3030n Exxeo S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
5/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I E L I B S| PR I RIS B S |
= 1
220703 0 %014 90n 3£ 3830n FEsno S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
/ 3.0 6.0 9.0 12.0 150 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P B B I S | T T S T IS I Mt
!
2207024 £%015 20m 8 4140m L S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | P ) S S T T S I Y
!
|2 20722 0 £%013 90n 3£.3030n | a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
L L P T I —— | P S S S S E I |
f
220722 0 sixo10 8 5.8 4290m | s S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\;/ 3.0 6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P S O S P S I o b b e by
1
22070 sx1a £384120n . a S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
L L P S S S I T S B S|
i
220708 £ 3870n £ a S 1





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image13.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\QQ/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P I P I I I T S ST S
1
2226722 0 sx1a £ 4250m . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 1p.0 18.0 21.0 240 L(m)
P P P o e e by
!
2207000 00 sx1a £84010n Fhkxo S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
P | P P T S S T S IR |
17 i
2207000 00 sx010 4 £84120m sarxa0 S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 L(m)
M P S T T O S I
!
TS £ 380n . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 L(m)
P S | M| P S S I AT S I IR
!
2202 00 exiue 264720 N 2z
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P N | e b b b b e 1
f
220700 00 sx01a £ 43800 : . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I I P Y T T IS S I
1
TR 0 sx01a £ 4150n . a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 L(m)
I N I P P S S Y
!
2207008 3£%3030n Fhono S





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image14.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P I | L e b b e b |
1
S 0 sx1a 3£ 4330n | o S 1
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1? 0 12‘3.0 2‘1.0 L(m)
!
2207300 00 sixo10 8 838100 FEao S 4
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1p.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L. . L L L L ] P P I
227301 00 sx1a £ 3850n R4 S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3.0 6.0 9.0 12.0 p.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P S E— | L e b b e ]
1
22 az30; 0 sx1a £ 4370m . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3.0 6.0 9.0 12.0 5.0 18.0 21.0 240 27.0 L(m)
P I B |- L Ly e b by |
[
2207303 00 sx1a £ 4340n . a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\9/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 I?.U 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
1
2207200 00 %014 700 8 4210m | a S
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L . L L L . L I I I .
. . R — Y a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.‘0 9.‘0 1‘2.0 1%.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
P L . L . I P P .
o720 e Y 2z s





环东海域新城科创小学基桩低应变法测试曲线[image: image15.png]TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\5/ 3‘0 6‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L L L L ! I P I
[ LEN e SO a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
6.‘0 9.‘0 1‘2.0 15.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
220720 00 %014 80n £84210m . a S a
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3‘0 6.‘0 9.‘0 1‘2.0 ?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
L. .. L L L . e P I
- DO s e Y a ;
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\/ 3‘0 6‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
PR L . . . L L I P P L
- LR P L a ;
TELH | FRERFAMY T [ | 2023%03A4 159
\;/ 3‘0 6‘0 9.‘0 1‘2.0 1?.0 12‘3.0 2‘1.0 24‘1.0 L(m)
P L . L . e P P .
g aza P —— GV 2z





[image: image23.emf]

环东海域新城科创小学基础平面布置示意图













































