二维码

健研检测集团有限公司

检 测 报 告

报告编号：XJJA-A00-0000000

工程名称：{{F_info.gongChengMingCheng}}

委托单位：{{F_info.weiTuoDanWei}}

检测对象：{{F_info.jianCeDuiXiang}}

检测性质：委托检测

检测内容：定期检查

报告签发日期：2020年12月3日                                           共57页

| 地址:厦门市湖滨南路 62号网址:www.xmabr.com 业务电话:(0592)2273759 电子邮箱:jzjg@xmabr.com 传真:(0592)2273701 |  |
| --- | --- |
| 【声明】： | - 本报告（含复制件）未盖“检验检测专用章”无效；涂改无效。 - 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄；有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 - 对本报告若有异议，请拨打申诉电话：（0592）2273710，电子邮箱：quality@xmabr.com。 |

{{+F_personnel}}

目录

一.首页……………………………………………………….……………….….......................1-2

二.附页…………………………………………………………………...............................….3-57

1.概况	3

1.1工程概况	3

1.2以往检测（维修）情况	4

2检测目的	4

3检测评定依据及检测仪器设备	4

3.1检测评定依据	4

3.2主要仪器设备	5

4外观检查频率及检查内容	5

4.1外观检查频率	5

4.2上部结构主要构件外观检查内容	5

4.3下部结构主要构件外观检查内容	6

4.4桥面系外观检查内容	6

5构件编号规则及评定单元划分	7

5.1构件编号规则	7

5.2缺陷表示方法	8

5.3评定单元划分	9

5.4部件类别及构件数量统计	9

6.	外观检查结果	9

6.1上部结构检查结果	9

6.2下部结构检查结果	10

6.3桥面系检查结果	10

7.桥梁技术状况评定	10

7.1上部结构技术状况评定	11

7.2下部结构技术状况评定	11

7.3桥面系技术状况评定	11

7.4桥梁总体技术状况评定	11

8.	病害数量统计	12

9.主要病害原因分析	12

10.重点关注的部件或构件	12

11.检测结论、建议	13

11.1检测结论	13

11.2技术建议	13

附录 A 桥梁基本状况卡片	14

附录 B 梁式桥梁技术状况评定记录表	16

| 委托单位 | {{F_info.weiTuoDanWei}} | 委托编号 | {{N_WeiTuoBianHao}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | {{F_info.gongChengMingCheng}} | 建设单位 | {{N_JianSheDanWei}} |
| 工程部位 | 桥梁 | 设计单位 | {{N_SheJiDanWei}} |
| 施工单位 | {{N_ShiGongDanWei}} | 监理单位 | {{N_JianLiDanWei}} |
| 主要仪器设备及编号 | {{+F_device}} |  |  |
| 检测目的及内容： 为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段的技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}的委托，我公司于2020年10月26日至10月29日对该桥进行了定期检查。主要内容如下： 上部结构检查：{{F_checkContent.checkContentTop}} 下部结构检查：{{F_checkContent.checkContentLow}} 桥面系检查：{{F_checkContent.checkContentDeck}} |  |  |  |
| 检测依据： 1.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）； 2.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）； 3. {{F_info.gongChengMingCheng}}竣工图及该桥能收集到的其他相关资料。 |  |  |  |
| 检测结论： {{+F_test_conclusion}} 建议： 针对桥梁现有病害及技术状况等级评定结果，并结合《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）的相关要求，建议如下： 1、根据《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）的要求：3类桥梁需进行中修，酌情进行交通管制。 2、对上部结构的病害： （1）对裂缝处置：对主梁缝宽＜0.15mm的裂缝涂刷环氧树脂胶进行封闭处理，缝宽≥0.15mm的裂缝采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶进行灌缝处理，并定期进行观测。 （2）对梁体混凝土的缺失掉角、析白等部位应先将清除松散部分，再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。 （3）对梁体露筋及锚头外露部位，应先将凿除周边松动的混凝土，并清除钢筋、锚头锈迹，再用高强度等级钢筋混凝土进行修补。 （4）对支座锈蚀部位进行清理，重新做防腐措施。定期清除支座周围的油污、垃圾，保持支座完整、清洁，保证支座正常工作。 （5）及时拆除箱内模板。 3、对桥面系的病害： （1）桥面应定期清扫，及时清除泥土、杂物，保持桥面平整、清洁。 （2）对桥面铺装出现的坑槽及时处治。 （3）及时疏通桥面堵塞的泄水孔，保持桥面排水畅通。 （4）清理伸缩缝缝内沉积物，修补锚固区混凝土裂缝。 |  |  |  |
| 备注：无 |  |  |  |

测试

审核

批准

签发：                 审核：                  试验：                日期：2020年12月03日

1.概况

1.1工程概况

{{F_info.gongChengMingCheng}}（现场实景见照片1.1，桥型布置图见图1.1）位于{{F_info.gongChengDiDian}}，建于{{F_info.jianZaoNianDai}}。桥梁全长{{N_QiaoLiangQuanChang}} m，横向为单幅桥，跨径布置采用（30+40+2×30+34+40+34+2×30）m=298m。桥面宽度10.m=0.5m（护栏）+9.0m（车行道）+0.5m（护栏）。设计荷载：公路-Ⅰ级。

上部结构：采用等截面预应力混凝土连续箱梁，梁高1.8m，采用单箱单室截面。主梁采用C50混凝土。支座类型为盆式橡胶支座。

下部结构：桥墩采用桩柱式桥墩，基础采用钻（冲）孔灌注桩基础；桥台采用钢筋混凝土U型桥台，基础采用钻（冲）孔灌注桩基础。

桥面铺装层采用沥青混凝土铺装，伸缩缝采用YFF-60型伸缩装置。

{{@F_ZhengMianZhao}}

a）正面照

（本页以下无正文）

{{@F_LiMianZhao}}

b）立面照

照片1.1 {{F_info.gongChengMingCheng}}现场实景图

{{@F_PingMianTu}}

a）平面图（单位：m）

{{@F_LiMianTu}}

b）立面图（单位：m）

{{@F_HengDuanMianTu}}

c）横断面图（单位：m）

图1.1 {{F_info.gongChengMingCheng}}桥型布置图

为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段的技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}委托，我公司于2020年10月26日至2020年10月29日对该桥进行了定期检查。

1.2以往检测（维修）情况

根据{{N_jianXiuDanWei}}（2016.03）的{{F_info.gongChengMingCheng}}施工图设计文件，加固内容主要包括：

1）在梁肋下缘增大截面加固；

2）在梁端自端横隔板向跨中方向3.65m区域腹板增大截面加固；

3）加强原横隔板，同时在重做桥面铺装时加强桥面铺装层钢筋；

4）凿除原桥面铺装层，用C40防水混凝土重做桥面铺装；

5）对梁体裂缝依据宽度超限与否（以0.15mm为界限），分别进行封闭处理；

6）对梁体和横隔板等位置处的混凝土剥落掉块、露筋病害采用涂抹环氧砂浆封闭处理。

2检测目的

通过对桥梁的全面检查，达到下列目的：

（1）通过对桥梁主体结构及其附属构造物病害和损伤全面细致和深入的检查，查明缺损的部位、性质、严重程度及发展趋势，分析缺损产生的主要原因，评定桥梁的使用功能，并提出相应的养护对策。

（2）通过对桥梁技术状况的全面检查和评定，提出结构维修、加固技术建议，为桥梁维修加固提供技术依据。

（3）通过桥梁技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级，分析和评价缺损对桥梁质量和承载能力的影响，对进行特殊检查的必要性进行分析。

（4）对桥梁管理系统数据库的基本数据进行校核，对数据有误或数据变更的项目提供相应的变更数据和补充数据，协助有关部门完善公路桥梁数据系统的管理。

3检测评定依据及检测仪器设备

3.1检测评定依据

1.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

2.《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）；

3. {{F_info.gongChengMingCheng}}竣工图及该桥能收集到的其他相关资料。

3.2主要仪器设备

根据所掌握的资料及现场勘查情况，结合工程的具体特点，投入相应的仪器设备，保证桥梁检测任务顺利完成，所有仪器设备均标定合格。主要仪器设备见表3.2。

表3.2 主要仪器设备

{{+F_device}}

4外观检查频率及检查内容

本桥外观检查频率及上部结构、下部结构、桥面系检查内容如下：

4.1外观检查频率

表4.1 检查频率

| 类别 | 序号 | 检查内容 | 检查频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量检查 | 1 | 上部结构 | 100% | 检查频率是指结构构件的抽查频率，外观检查频率为100% |
|  | 2 | 下部结构 | 100% |  |
|  | 3 | 桥面系 | 100% |  |

4.2上部结构主要构件外观检查内容

表4.2-1 梁式桥上部承重结构外观检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 混凝土有无蜂窝、麻面、剥落、掉角、孔洞、空洞 | 检查项目都需要查明病害所在的位置、范围、危害程度 |
| 2 | 变形和位移 | 检查有无结构变位，校核跨中挠度 |  |
|  |  | 检查有无网状裂缝 |  |
| 3 | 裂缝 | 主梁控制截面有无横向裂缝 |  |
|  |  | 顺主筋方向有无纵向裂缝 |  |
|  |  | 检查有无斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝 |  |

表4.2-2 支座外观检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座 | 检查盆底四角是否翘起，钢盆是否锈蚀或锈蚀并伴随剥落 | 检查项目都需要查明病害所在的位置、范围、危害程度 |
|  |  | 检查盆环是否开裂、脱焊 |  |
|  |  | 支座底板是否出现裂纹、掉角、变形，混凝土是否酥裂、露筋、掉角 |  |
|  |  | 检查钢件非主要受力部位是否出现脱焊 |  |
|  |  | 检查锚栓是否剪断 |  |
|  |  | 检查支座位移、转角是否超出设计值 |  |

4.3下部结构主要构件外观检查内容

表4.3-1 墩台外观检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 混凝土有无剥落、空洞、孔洞、磨损 | 检查项目都需要查明病害所在的位置、范围、危害程度 |
| 2 | 裂缝 | 墩台有无基础不均匀沉降产生的开裂 |  |
|  |  | 测量裂缝长度、典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |  |
|  |  | 重点检查结构受力裂缝和基础沉降产生的裂缝 |  |
| 3 | 稳定性 | 检查墩台是否有倾斜、滑移迹象 |  |

表4.3-2 基础外观检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲刷、淘空 | 检查基础有无冲刷现象及基础冲刷的面积 | 上述检查项目都需要查明病害所在的位置、范围、危害程度 |
| 2 | 剥落、露筋 | 检查基础有无剥落、露筋、锈蚀等现象 |  |
| 3 | 冲蚀 | 检查基础或承台有无磨损、颈缩、露筋、混凝土胀裂等现象 |  |
| 4 | 河床铺砌损坏 | 检查河床铺砌有无冲刷或损坏 |  |
| 5 | 沉降 | 检查基础有无沉降变形 |  |
| 6 | 滑移和倾斜 | 检查基础有无滑移、导致支承面破坏或构件机能受损 |  |
| 7 | 裂缝 | 有无应力异常导致的剪切裂缝 |  |

4.4桥面系外观检查内容

表4.4 桥面系外观检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 桥面有无磨光、脱皮、露骨；错台、坑洞、剥落、拱起、接缝料损坏、裂缝 | 检查项目都需要查明病害所在的位置、范围、危害程度 |
| 2 | 伸缩装置 | 伸缩缝装置是否凹凸不平、锚固区缺陷、破损、失效 |  |
| 3 | 排水设施 | 桥面纵坡是否标准、顺畅 |  |
| 4 | 栏杆、护栏 | 栏杆、护栏有无撞坏、破损、缺失 |  |
| 5 | 人行道 | 人行道有无破损、缺失 |  |
| 6 | 照明、标志 | 照明和标志损坏、老化、缺失 |  |

5构件编号规则及评定单元划分

5.1构件编号规则

1. 桥梁前进方向：规定路线由小桩号往大桩号方向（新阳大桥往海沧新区方向）为前进方向，前进方向左侧为左，右侧为右。

2. 纵向桥孔（桥跨）：按照路线前进方向依次为第1跨、第2跨、第3跨……。

3. 箱梁编号：箱梁只有上部承重，无上部一般结构。上部承重每跨划分为一个构件。例如：2#梁表示第2跨箱梁。

4. 桥墩（台）编号：桥墩（台）编码用一位字码表示桥墩（台）沿线路前进方向的分布顺序。桥台编码从0#台开始，接着依次是1#墩，2#墩，以此类推直至最后一个桥台。桥台按照构件组成分成台身、台帽，桥墩按照构件组成分成墩柱、盖梁和系梁。当存在多个墩柱时，从桥梁右侧到左侧逐个编号，例如：4-2#墩柱表示4#墩从右侧数过来第2个墩柱。

5. 支座编号：支座编码由三位字码组成，第一位表示支座所在桥跨；第二位表示支座所在墩台号；第三位表示从桥梁右侧数过来（面向大桩号方向）第几个支座。例如：2-1-3#支座表示第2跨1#墩上从右侧数过来第3个支座。当墩顶主梁为连续结构时，该墩支座第一位数与大桩号侧孔号一致。

6. 桥面铺装编号：桥面铺装每跨划分为一个构件，编码用一位字码表示，沿线路前进方向的顺序，第1跨桥面铺装为1#桥面，第2跨桥面铺装为2#桥面，以此类推。

7. 伸缩缝编号：伸缩缝装置编码用一位字码表示，沿线路前进方向的顺序，第1道伸缩缝为1#伸缩缝，第2道伸缩缝为2#伸缩缝，以此类推。

8. 栏杆、护栏编号：一座桥梁栏杆、护栏划分为两个构件，左侧右侧各一个，编码用一位字码表示，在桥梁左侧为L，桥梁右侧为R。

9. 其它结构构件编号：一座桥的排水系统划分为一个构件，一座桥的照明、标志划分为一个构件。

图5.1-1 桥梁构件编号示意图

图5.1-2 支座编号示意图

5.2缺陷表示方法

1. 检测时，每一桥跨为一个检查单元。

2. 梁底板缺陷表示方法：建立如图5-2所示的坐标系，以某一桥跨梁底板小桩号右侧角点为坐标原点（0，0），X轴沿底板右缘指向线路前进方向，Y轴沿桥墩中心线自右侧指向左侧。

3. 梁腹板缺陷表示方法：建立如图5-2所示的坐标系，以某一跨梁底板小桩号右侧角点为坐标原点（0，0），X轴沿底板右缘指向线路前进方向，h轴为重力反方向。

4. 翼缘板缺陷表示方法：以缺陷偏离腹板的水平距离表示。

5. 裂缝：应指明裂缝的走向、起止位置，裂缝长度、裂缝宽度，裂缝填充情况等，长度精确至1cm，用L表示，裂缝宽度精确至0.01mm，用W表示。

6. 破损：应指明破损的位置、面积，是否露筋，面积用S表示，长度精确至1cm，用A表示，宽度精确至1cm，用B表示。

7. 露筋：露筋的位置、面积及程度，面积用S表示，长度精确至1cm，用A表示，宽度精确至1cm，用B表示。

图5.2 箱梁部件名称及缺陷定位

5.3评定单元划分

当单个桥梁存在不同结构形式时，可根据结构形式的分布情况划分评定单元，分别对各评定单元进行桥梁技术状况的等级评定。对该桥进行评定单元划分，见表5.3。

表5.3 评定单元划分表

| 桥幅名称 | 桥幅 总跨数 | 桥梁结构形式 | 上部结构 形式 | 单元序号 | 对应桥跨编号 | 桥幅 单元数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单幅 | 9 | 梁桥 | 等截面连续箱梁 | 1 | 1-9 | 1 |

5.4部件类别及构件数量统计

各评定单元的部件类别及构件数量统计见表5.4。

{{+F_member}}

- 外观检查结果

6.1上部结构检查结果

{{+F_componentInfo_top1}}

6.2下部结构检查结果

{{+F_componentInfo_low1}}

6.3桥面系检查结果

{{+F_componentInfo_deck1}}

7.桥梁技术状况评定

依据规范《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）的相关规定，对该桥的桥面系、上部结构、下部结构和全桥进行技术状况评分。评分方法如下：

- 桥梁构件的技术状况评分，按下式计算：

（7-1）

当x=1时，U1=DPi1；

当x≥2时，

（式中j=x，x取2，3，…，k）

当k≥2时，U1，…，Ux计算公式中的DPij按照从大到小的顺序排列。

当DPij=100时，

- 桥梁部件的技术状况评分，按下式计算：

（7-2）

- 桥梁上部结构、下部结构、桥面系技术状况评分，按下式计算：

（7-3）

- 桥梁总体的技术状况评分，按下式计算：

（7-4）

⑤在桥梁技术状况评定时，当满足下列规定的任一情况时，桥梁总体技术状况应评为5类。

1、上部结构有落梁；或有梁、板断裂现象。

2、梁式桥上部承重构件在控制截面出现全截面开裂；或组合结构上部承重构件结合面开裂贯通，造成截面组合作用严重降低。

3、梁式桥上部承重构件有严重的异常位移，存在失稳现象。

4、结构出现明显的永久变形，变形大于规范值。

5、关键部位混凝土出现压碎或杆件失稳倾向；或桥面板出现严重塌陷。

6、拱式桥拱脚严重错台、位移，造成拱顶挠度大于限值；或拱圈严重变形。

7、圬工拱桥拱圈大范围砌体断裂，脱落现象严重。

8、腹拱、侧墙、立墙或立柱产生破坏造成桥面板严重塌落。

9、系杆或吊杆出现严重锈蚀或断裂现象。

10、悬索桥主缆或多根吊索出现严重锈蚀、断丝。

11、斜拉桥拉索钢丝出现严重锈蚀、断丝，主梁出现严重变形。

12、扩大基础冲刷深度大于设计值，冲空面积达20%以上。

13、桥墩（桥台或基础）不稳定，出现严重滑动、下沉、位移、倾斜等现象。

14、悬索桥、斜拉桥索塔基础出现严重沉降或位移；或悬索桥锚碇有水平位移或沉降。

⑥当上部结构和下部结构技术状况等级为3类、桥面系技术状况等级为4类，且桥梁总体技术状况评分为40≤Dr＜60时，桥梁总体技术状况等级可评定为3类。

⑦全桥总体技术状况等级评定时，当主要部件评分达到4类或5类且影响桥梁安全时，可按照桥梁主要部件最差的缺损状况评定。

（以下空白）

7.1上部结构技术状况评定

{{+F_calculation_top}}

7.2下部结构技术状况评定

{{+F_calculation_low}}

7.3桥面系技术状况评定

{{+F_calculation_deck}}

7.4桥梁总体技术状况评定

{{+F_calculation_category}}

依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）的相关规定，桥梁技术状况等级分为五个等级：

1类—全新状态，功能完好，Dr=[95～100]；

2类—有轻微缺损，对桥梁使用功能无影响，Dr=[80～95）；

3类—有中度缺损，尚能维持正常使用功能，Dr=[60～80）；

4类—主要构件有大的缺损，严重影响桥梁使用功能；或影响承载能力，不能保证正常使用，Dr=[40～60）；

5类—主要构件存在严重缺损，不能正常使用，危及桥梁安全，桥梁处于危险状态，Dr=[0～40）。

根据本次检查结果，依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）对本桥技术状况进行评定，技术状况评定汇总见表7.4.1。

{{+F_calculation_summary_table}}

- 病害数量统计

{{+F_disease_statistics_table}}

9.主要病害原因分析

针对该桥检查过程中发现的典型、重点病害，其主要原因分析见表9。

表9 主要病害原因分析

| 桥梁部位 | 部件名称 | 序号 | 病害类型 | 病害原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部结构 | 上部承重构件 | 1 | 锈胀露筋 |  |
|  |  | 2 | 纵向裂缝 |  |
|  | 支座 | 1 | 锈蚀 |  |
| 下部结构 | 桥墩 | 1 | 锈胀露筋 |  |
|  | 桥台 | 2 | 环向裂缝 |  |
| 桥面系 | 桥面铺装 | 1 | 横向裂缝 |  |
|  | 伸缩缝 | 2 | 橡胶条破损 |  |

10.重点关注的部件或构件

{{+F_main_disease_table}}

11.检测结论、建议

11.1检测结论

{{+F_test_conclusion}}

11.2技术建议

针对桥梁现有病害及技术状况等级评定结果，并结合《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）的相关要求，建议如下：

1、根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）的要求：3类桥梁需进行中修。

2、对上部结构的病害：

（1）对裂缝处置：当宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树脂胶。当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料。

（2）对梁体混凝土的缺失掉角、析白等部位应先将清除松散部分，再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。新补的混凝土要密实，与原结构应结合牢固、表面平整。新补的混凝土必须实行养生。

（3）对梁体露筋及锚头外露部位，应先将凿除周边松动的混凝土，并清除钢筋、锚头锈迹，再用高强度等级钢筋混凝土进行修补。

（4）对支座锈蚀部位进行清理，重新做防腐措施。定期清除支座周围的油污、垃圾，保持支座完整、清洁，保证支座正常工作。

（5）及时拆除箱内模板。

3、对桥面系的病害：

（1）定期清扫桥面，及时清除泥土、杂物，保持桥面平整、清洁。

（2）对桥面铺装出现的坑槽及时进行修补。

（3）及时疏通桥面堵塞的泄水孔，保持桥面排水畅通。

（4）清理伸缩缝缝内沉积物，修补锚固区混凝土裂缝。

（本页以下无正文）

# 附录 A 桥梁基本状况卡片

| A、行政识别数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 路线编号 |  |  |  |  | {{N_LuXianBianHao}} |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | {{N_LuXianMingCheng}} |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 路线等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {{N_LuXianDengJi}} |  |  |  |  |
| 4 |  | 桥梁编号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | {{F_info.gongChengMingCheng}} |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 桥位桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 7 |  | 功能类型 |  |  |  |  | 公路桥 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 下穿通道名 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 下穿通道桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 10 |  | 设计荷载 |  |  |  |  | 公路-Ⅰ级 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 通行载重 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 弯斜坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 13 |  | 桥面铺装 |  |  |  |  | 沥青砼 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 管养单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厦门市公路桥隧维护与应急中心 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 建成年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不详 |  |  |  |  |
| B、结构技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 桥长(m) |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 桥面总宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 车行道宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.0 |  |  |  |  |
| 19 |  | 桥面标高(m ) |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 桥下净高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 桥上净高（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 22 |  | 引道总宽(m) |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 引道路面宽（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 引道线形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 上部结构 |  | 25 |  | 孔号 |  |  |  |  |  |  | 1-9 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部结构 |  |  | 29 | 墩台 |  |  |  |  |  |  | 桥墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥台 |  |  |  |
|  |  | 26 |  | 形式 |  |  |  |  |  |  | 连续箱梁 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 形式 |  |  |  |  |  |  | 重力式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U台 |  |  |  |
|  |  | 27 |  | 跨径(m) |  |  |  |  |  |  | 30+40+2×30+34+40+34+2×30 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 材料 |  |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土 |  |  |  |
|  |  | 28 |  | 材料 |  |  |  |  |  |  | 预应力钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 基础形式 |  |  |  |  |  |  | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻孔灌注桩 |  |  |  |
| 33 |  | 伸缩缝类型 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 支座形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 球形支座 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 地震动峰值 加速度系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05g |  |  |  |  |
| 36 |  | 桥台护坡 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 护墩体 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 调治构造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 39 |  | 常水位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 设计水位 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 历史洪水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| C、档案资料(全、不全或无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 设计图纸 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 施工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 45 |  | 竣工图纸 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 验收文件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 行政文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 48 |  | 定期检查报告 |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 特殊检查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 历次维修资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 51 |  | 档案号 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 存档案 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 建档年/月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| D、最近技术状况评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 64 |  |
| 检查 年月 |  |  |  | 定期或特殊检查 |  |  |  |  |  | 全桥评定等级 |  |  | 下部 结构 |  |  |  |  |  |  | 桥面系 |  |  |  |  | 基础 冲刷 |  |  |  | 上部 结构 |  |  |  |  | 支座 |  |  |  |  |  |  | 经常保养小修 |  |  |  | 处治 对策 |  |  |  |  |  | 下次检查年份 |  |
| E、修建工程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 施工日期 |  |  |  |  | 66 |  | 修建类别 |  |  |  | 67 |  | 修建原则 |  | 68 |  |  |  |  | 工程范围 |  | 69 | 工程费用(万元) |  |  | 70 |  |  | 经 费 来 源 |  |  | 71 |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  | 72 |  | 建 设 单 位 |  | 73 |  |  | 施 工 单 位 |  |  | 74 |  | 监 理 单 位 |
| 开工 |  |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | 桥梁图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 立面照 |  | {{@F_LiMianZhao}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 正面照 |  | {{@F_ZhengMianZhao}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 主管负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 填卡人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 填卡 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录 B 梁式桥梁技术状况评定记录表

| 路线编码 |  | / |  |  |  |  | 主跨结构 |  |  | 预应力连续箱梁 |  | 上次检测日期 |  |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁名称 |  | 翁厝立交D匝道桥 |  |  |  |  | 桥长 |  |  | 298m |  | 建成年月 |  |  |  | 不详 |
| 路线名称 |  | / |  |  |  |  | 最大跨径 |  |  | 40m |  | 本次检查日期 |  |  |  | / |
| 桥位桩号 |  | / |  |  |  |  | 管养单位 |  |  | 厦门市公路桥隧维护与应急中心 |  | 上次大中修日期 |  |  |  | / |
| 序号 | 桥梁组成与评级 |  |  |  |  |  | 桥梁部件及评级 |  |  |  | 维修范围 | 维修方式 |  |  | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 |
|  | 桥梁组成 |  | 评定等级（1~5） |  |  |  | 部件名称 |  | 评定等级（1~5） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上部结构 |  | 4 |  |  |  | 上部承重构件 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 上部一般构件 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 支座 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 下部结构 |  | 1 |  |  |  | 翼墙、耳墙 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 锥坡、护坡 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 桥墩 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 桥台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 墩台基础 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 河床 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 调治构造物 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 桥面系 |  | 2 |  |  |  | 桥面铺装 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝装置 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 人行道 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 栏杆 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 排水系统 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 照明、标志 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体状况评定等级 |  |  |  | 3类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全桥清洁状况评分（1~100） |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 保养、小修状况评分（1~100） |  |  |  | 77.24 |  |  |
| 养护建议 |  |  |  |  |  | 小修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 下次检查时间 |  |  | 2022 |